润安大厦A座电梯维保比选公告

安徽省金安物业管理有限责任公司拟对润安大厦A座4部电梯日常维护保养服务工作进行公开招标比选。现接受符合要求的公司请在安徽国控资产管理有限公司官网平台报名，参加投标比选。

一、项目概况与服务内容

1、项目概况：润安大厦位于合肥市庐阳区蒙城路111号,由各投标单位组织人员进行现场勘察，招标单位不就项目具体事项进行描述。

2、服务内容：润安大厦A座4部电梯日常维护保养工作。

3、服务期限：合同每两年一签订。如乙方服务达到甲方要求，自此维保服务合同顺延至新合同签定为止；如乙方服务质量达不到甲方要求，甲方提前30日书面通知乙方后有权终止本合同。

维保电梯基本信息

电梯设备编号            型号   载重      速度  层站数

单层梯RADS-GC-DS-30    1050KG   17/32

双层梯RADS-GC-DS-31   LEHY-Ⅱ  1050KG  2.5M/S  17/32

全程梯RADS-GC-DS-29   LEHY-Ⅱ  1050KG  2.5 M/S  29/32

消防梯RADS-GC-DS-28   LEHY-Ⅱ  1050KG  2.5M/S  31/34

二、投标人资质要求

1、具有独立法人资格，具备独立企业法人资格（含外商企业分支机构）。必须具有在有效期内的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），公司成立不低于6年。

2、须持有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》A级资质，且具有营业执照许可的经营范围。

3、须具备独立承担民事责任的能力。

4、须具备履行合同所必须的设备专业技术能力。

5、在经营活动中没有重大违法违纪的记录。

6、投标单位提供签字盖章的报价清单一份。

7、本次招标不接受联合体投标。

三、技术要求

1、服务质量标准：符合《电梯维修规范CB/T18775》、国家特种设备安全技术规范T5001-2009。

2、维保时间要求：正常维保时间（周一至周五8:30-17:00，节假日除外）内，提供每年25次的电梯维保服务。接报抢修须在30分钟内赶到现场处理相关故障。维保单位须提供必要的普通润滑油等相关清洁材料。

3、维保周期：维保单位负责指派受过专业训练、有资质的技术专业人员根据国家技术监督局及好他给你的规定，每月至少2次，每次间隔不超过15天，对电梯进行日常维保、检修、排除故障等服务。

4、维保范围与标准

（1）、根据国家规定和行业技术要求对甲方电梯进行维保。

（2）、实施日常维护保养的电梯应符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院第549号令）》、《电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）》、《特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）》、《电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003）》等相关规定。

（3）、按照国家特种设备管理要求进行管理、维护、保养，并协助甲方建立管理档案。

（4）、协助甲方对合同约定内的电梯进行每季度一次的特种设备百日安全大检查。

（5）、全面配合甲方与特检院对接，完成对合同约定内的电梯特种设备进行年检，合格取证。

四、承包方式

清包的方式，即承包报价包括维修人员的劳务支出、安全保险、劳保福利、住宿、材料、机器损耗、税收、管理费、社会保险等一切费用；中标方在服务过程中日常维护所需的工具设备、由中标方承担。

五、招标文件获取方式

招标文件从即日起至  2021年 3月8 日17：00时止，直接向招标联系人领取，招标人以电子版形式邮件或者纸质版文件发放。

六、 投标截止时间、开标时间、开标地点

1.投标截止时间：2021年 3 月 12 日10：00时止（如有变动，另行提前通知）；逾期未递交投标文件的和未按招标文件要求提交的投标资料恕不接受。

2.开标时间: 2021年3月（具体日期待定）。

3.开标地点：合肥市蒙城路111号润安大厦B座七楼会议室。

4.业务咨询及提交投标文件地址：合肥市蒙城路111号润安大厦B座七楼金安物业润安大厦管理处工程部。联系电话：0551-62845156。

5.投标文件的份数：投标书应有正副各壹份，必须密封投递，并在密封处加盖公章，投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

安徽省金安物业管理有限责任公司

二〇二一年三月三日

# 招标文件

# 第一章 	投标方须知

| 序号 | 摘 要 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：安徽省金安物业管理有限责任公司 地址：合肥市蒙城路111号润安大厦 企业性质：国企 |
| 2 | 招标项目 | 润安大厦项目A座电梯日常维护保养服务项目 |
| 3 | 投标文件编写要求 | 各投标单位根据各标的实际情况，出具维护保养方案和报价。 |
| 4 | 服务范围、内容 | - 范围：招标服务的电梯数量：润安大厦项目A座4部电梯为上海三菱品牌。 2、内容：润安大厦A座电梯日常维护保养服务等。 |
| 5 | 服务质量标准 | - 按照国家该行业相关标准和合同约定的相关要求。 - 确保电梯正常通过年检取得相关合格证书。 - 采取有效措施或提出可行性建议，有效降低电梯故障率。 |
| 6 | 服务期限 | 合同期限为2年。 |
| 7 | 报 价 | 1、投标人按本招标书中的要求，经现场测看后自定报价。 2、以上报价包括劳务支出、员工安全保险、劳保福利、住宿、机器损耗、税收、管理费、社会保险等一切费用。 |
| 8 | 价款结算办法及付款方式 | - 按项目的中标价与中标单位签订合同，维护费按季度支付，乙方开具增值税专用发票，甲方全额支付维护费。 - 付款形式：银行转账。 |
| 9 | 投标控制价（最高限价） | 无 |
| 10 | 资格条件 | - 营业范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求，且具有独立履行合同所必须的设施和相关技术能力； - 其它资格条件：①投标单位须持有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》A级资质；②维保单位必须保证电梯达到国家相关法律法规要求的质量安全标准，满足电梯正常运行； |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法。详见第三章。 |

- 第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 | 格式 | 订顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面、封口、封皮及目录 | 报价文件的外封面及封口 |  | - |
|  | 报价文件的封皮 |  | - |
|  | 报价文件的目录 |  | - |
| 资格性证明材料（本栏所列内容为采购项目的初审条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段的评审） | 报价投标单位法人营业执照副本（复印件，加盖公章) |  |  |
|  | 特种设备（电梯）安装改造修理许可证 |  |  |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（原件及复印件） |  |  |
| 符合性证明材料（本栏所列内容为采购项目的初审条件） | 开标一览表 | 自拟 |  |
|  | 服务方案及承诺 | 自拟 |  |
|  | 本地化服务承诺 | 自拟 |  |
| 其它材料 | 相关经验业绩证明 | 附件 |  |
|  | 管理人员配置 | 自拟 |  |
|  | 招标文件要求的以及投标单位认为需要提供的其它材料。 | 自拟 |  |

重要提示：

1.招标单位的证明材料，除需要投标单位填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标单位在编制投标文件时，可以由投标单位自行设计。 投标文件的正副本均需要加盖公章。

- 第三章  评标方法

第一条  为了做好本项目的评标工作，依据《政府采购法》等有关规定，制定本办法。

第二条  成立5人以上的评标委员会（以下简称评委会），负责本次招标的评标工作。明确专人负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。

第三条  评委会按照“全面衡量，综合评价，实事求是，好中选优”的原则，客观地评审参加本次招标的投标人所提供服务的价格、技术、财务、信誉、业绩和售后服务以及对招标文件的响应性等。

第四条 评标的程序和方法

本次评标根据项目招标文件要求，实行初审和复审。

初审分为资格性检查和符合性检查，具体要求如下：

| 序号 | 指标描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 符合招标文件的格式要求 |
| 2 | 营业执照 | 具有独立法人资格，具备独立企业法人资格（含外商企业分支机构）。必须具有在有效期内的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），公司成立不低于8年。 |
| 3 | 法定代表人身份证明（或授权委托书） | 符合招标文件的格式要求。若法定代表人本人参与投标，不需提供授权委托书。 |
| 4 | 资质证书 | 具有相关经营范围企业，且须持有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》A级资质，符合招标文件要求，真实有效，复印件加盖公章装订入投标文件。 |
| 5 | 其他证明材料（业绩证明） | 响应招标文件的实质性要求，包括服务标准、方案及措施响应，付款响应，投标报价响应等。 |
| 6 | 标书规范性 | 按规定的格式填写，编排有序，内容齐全，字迹清晰，前后一致，规范。 |

注：初审内容若有任何一项不满足，将不能进入复审。

评标细则

- 经初步评审合格的投标文件，议标委员会对其技术部分和价格部分作进一步评审、比较。其中：总分为100分：技术综合分 50分，商务价格分 50分，以最高得分中标。

- 1、综合部分(50分)

| 序号 | 评审项目 | 评审标准及依据 | 分值 | 投标单位综合得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 维护保养方案及措施 | 能够保证设施设备有效运行，提出的日常和定期维护、保养、检修等方面的方案作评比。具体评分细则： A.原厂家配件得2分；B.固定配件仓库得2分；C.全天候24小时服务热线得2分；D.其他可提供的增值服务得4分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目员配置 | 拟派本项目的维保人员，需具有政府相关部门颁发的特种设备（电梯）作业人员证。最高得10分。（投标文件中提供证书复印件、近三个月任何一个月社保缴费凭证复印件并加盖公章）。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标人业绩 | 具体评分细则： A.安徽省电梯维保在保台量>6000台，得10分；B.投标人具有电梯维保业绩，单个合同超过100部，至少提供2份，得5分。业绩合同扫描件或复印件装入投标文件，否则不得分，中标单位业绩合同原件由采购人核验。 | 0-15分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 本地化服务承诺 | A.中标单位在本地有本地化服务机构得10分，否则不得分；B.项目5km范围内有驻点服务得5分，否则不得分。 | 0-15分 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 50分 |  |  |  |  |  |

2、 报价部分(分值：50分)

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 投标单位报价得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 投标报价 | 本次最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按以下公式计算：投标报价分=(评标基准价／投标报价)×50（保留2位小数，4舍5入） | 0-50分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  | 50分 |  |  |  |  |  |

评标总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低顺序排列（1、2、3、…）。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3、议标分值统计表

| 单位编号 | 投标单位名称 | 综合技术分 | 商务价格分 | 总分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |

时间：2021年  3 月   日

4、议标委员会签名：