附件一：工程量清单

| 工程名称：润安大厦空调外机安全隐患整改 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 |
| 1 | 391701008001 | 室外空调设备支架拆除 | 1、部位：润安大厦外墙 2、范围：润安大厦外墙附着的闲置、废旧空调主机支架 3、材质：型钢、异形钢等 4、拆除方法、及安全防护措施：投标人根据现场实际情况自行考虑报价。 5、具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | kg |  | 1440.000 |
| 2 | 391701001001 | 空调器拆除 | 1、室外空地面安全防护措施费调器主机拆除 2、拆除后吊运至室内指定位置 | 台 |  | 76.000 |
| 3 | 030701003001 | 空调器安装 | 1、室外空地面安全防护措施费调器主机安装 2、自室内指定位置吊运至安装位置 | 台 |  | 39.000 |
| 4 | WB030701005001 | 设备支架制作安装 | 1、设备支架制作、安装 2、材料：热镀锌角钢50*5 | kg |  | 390.000 |
| 5 | ZB392001001001 | 室外高空作业脚手架 | 1、部位：润安大厦外墙 2、脚手类型：外墙高空作业安全绳 3、投标人根据现场实际情况自行考虑报价。 5、具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | 项 |  | 1.000 |
| 工程名称：润安大厦空调外机安全隐患整改 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 |
| 6 | ZB391402001001 | 设备支架拆除后垂直运输 | 1、部位：润安大厦外墙附着的闲置、废旧空调主机支架 2、所有拆除后的设备材料运至业主指定地点有序堆放。 3、3、投标人根据现场实际情况自行考虑报价。 5、具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | 项 |  | 1.000 |
| 7 | ZB391403001001 | 建筑施工超高降效 |  | 项 |  | 1.000 |